## Arkusz1
grupa | nazwa | MTBF [h] | MTTR [h] | dostępność
dyski | Seagate Skyhawk 3,5 HDD | 1000000 | 1 | 1
dyski | Intel DC S3700 SSD 400GB | 2000000 | 1 | 1
dyski | Toshiba N300 | 1000000 | 1 | 1
agregaty | Fogo 59kW 74 KVA FDG 80 IS | 1000 | 72 | 0.928
agregaty | Fogo 80 PD 81 KVA 65 KW | 1000 | 72 | 0.928
routery | Cisco C819G-4G-GA-K9 | 400000 | 2 | 0.99999
switche | Cisco N7L-C7018 | 206038 | 1 | 1
switche | Cisco SG200-50-K9-EU | 237610 | 1 | 1
switche | Cisco N7K-C7009 | 318572 | 1 | 1
switche | Cisco N7K-C7010 | 264552 | 1 | 1
switche | Cisco N5K-C5548P-Fa | 98335 | 1 | 0.99999
switche | Cisco N5K-C5548UP-FA | 98335 | 1 | 0.99999
switche | Cisco N4K-40001L-XPX | 187265 | 1 | 0.99999
firewalle | Huawei Secospace USG6390 | 104839 | 2 | 0.99998
firewalle | Huawei Secospace USG6320 | 166965 | 2 | 0.99999
firewalle | Huawei Secospace USG6380 | 104839 | 2 | 0.99998
firewalle | Zyxel USG310 | 560811 | 2 | 1
MTBF = MTTF + MTTR
dostępność = MTTF/(MTTF+MTTR)